ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

ОАО «НПО «ЭРКОН»

по поверке средств измерений

| № п/п | Измерения, тип (группа) средств измерений | Метрологические требования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | диапазон измерений | погрешность и (или) неопределенность (класс, разряд) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Измерения давления, вакуумные измерения |
| 1 | Манометры | 0-4 кгс/см2 0-6 кгс/см2 | КТ (1-4) КТ (1,6-4) | Поверка первичная после ремонта, периодическая |
| 2 | Манометры | 0-16 кгс/см2 0-60 кгс/см2 | КТ (1-4) КТ (2,5-4) | Поверка первичная после ремонта, периодическая |
| Теплофизические и температурные измерения |
| 3 | Милливольтметры пирометрические | 0-1600 0С | КТ (1,0-1,5) | Поверка первичная после ремонта, периодическая |
| Измерения электротехнических и магнитных величин |
| 4 | Вольтметры постоянного тока | 12,5·10-3-1·103 В | КТ (0,2-4) | Поверка первичная после ремонта, периодическая |
| 5 | Вольтметры переменного тока | 1,5-1·103 В; 50 Гц | КТ (1,5-4) | Поверка первичная после ремонта, периодическая |
| 6 | Амперметры постоянного тока | 1·10-5-10 А | КТ (0,2-4) | Поверка первичная после ремонта, периодическая |
| 7 | Амперметры переменного тока | 5·10-3-100 А; 50 Гц | КТ (1-4) | Поверка первичная после ремонта, периодическая |
| 8 | Меры электрического сопротивления многозначные | 1·10-2-1·109 Ом | КТ (0,002-0,2) | Поверка первичная после ремонта, периодическая |
| 9 | Компараторы сопротивления | 1·10-2-1·107 Ом 1 %, 10 % | ПГ ±(0,0001-0,07) % | Поверка первичная после ремонта, периодическая |
| 10 | Омметры цифровые | 1·10-3-1·109 Ом | ПГ ±(0,005- 10) % | Поверка первичная после ремонта, периодическая |
| 11 | Измерители электрического сопротивления, омметры | 1∙10-3-1∙1012 Ом | ПГ ±(0,005-30) % | Поверка первичная после ремонта, периодическая |
| 12 | Мосты постоянного тока | 1·10-4-1,11111· 1010 Ом | ПГ ±(0,005- 2) % | Поверка первичная после ремонта, периодическая |
| 13 | Мосты цифровые | 1·10-3-1·1012 Ом | ПГ ±(0,05-1) % | Поверка первичная после ремонта, периодическая |